| 台灣省自來水股份有限公司 | 第24次業務協調會議紀錄 |
| --- | --- |
| 台灣區水管工程工業同業公會 |  |

時間：95年1月19日（星期四）上午10時

地點：台北國賓大飯店明園西餐廳

（台北市中山北路2段63號1樓）

出席人員：如簽到表

主席：陳副總經理福田、孫理事長新惠

紀錄：吳文榮、王玉麟、童娟娟

壹、第23次業務協調會議執行情形

台灣省自來水股份有限公司提案－

第1案　　　　　　　　　　　　提案單位：營業處

案由：為杜絕自來水承裝商違法為用戶承裝竊水設備歪風，若經本公司查證屬實，該承裝商本公司將停止受理其為用戶辦理設計之用水設備內線圖三年（並函送主管機關處理），建請貴會亦配合停止發給會員會籍證明三年。

說明：邇來本公司查獲之竊水案件，查其竊水設備均係水管承裝商違法予以承裝，此違法行為造成本公司權益損失至鉅及作業困擾。

決議：一、原則上支持辦理。

二、另請自來水公司（營業處）提供取締竊水追償水費之計算方式及規定，函送公會，俾便週知會員。

執行情形：一、本案本公司已以94年11月2日台水營字第09400321290號函實施。

二、有關提供取締竊水追償水費之計算方式，經徵得貴會同意已郵寄貴會〈諒悉〉。

第24次會議決議：洽悉。

台灣區水管工程工業同業公會提案－

第1案　　　　　　　　　　提案單位：高雄、南投辦事處

案由：建請自來水公司營造工程綜合保險費比照中油公司統一由公司辦理，以保障本業權益，提請研議。

說明：一、工程進行中發生大小危險事故，自來水公司工程契約第十七條規定，均由本業負責，使本業損失不貲，非常不合理。

二、承包工程費祇有數萬元，發生事故得花上數十萬元修復，且得不到合理賠償，損失相當慘重。

三、請自來水公司協調有關單位派員赴事故現場會勘，作成會勘紀錄後，再進行修復工作，以確保本業權益，公德兩便。

自來水公司意見：本公司規定辦理營造綜合保險係基於風險管理需要，以補助若干保險費方式辦理。基於自負責任之精神（自己造業自己擔）且保險公司由承攬廠商自擇，因此，建議由本公司統一投保乙節，歉難同意辦理。

決議：請自來水公司（工務處）參考中油、台電等公司之做法再研。

執行情形：經再研析結果，建議仍依前次會議本公司意見辦理。

第24次會議決議：洽悉。

第2案　　　　　　　　　　　　提案單位：基隆辦事處

案由：建請自來水公司「代收用戶道路修復費」由用戶或承裝商直接持單至道路管理單位繳納，以節省時間，提請研議。

說明：近數月期間自來水公司都把用戶道路修復費納入工程款內，而用戶繳納工程款後，自來水公司內部再入帳、撥帳，再代理用戶繳納修復費，以致拖延數十日，甚至逾月未能裝設自來水，用戶暨承裝商怨聲四起，建請自來水公司不要再代收用戶道路修復費，恢復原來由用戶直接持單繳納，以節省時間。

自來水公司意見：依本公司申裝作業規定，道路修復費係併計在用戶新裝工程款內，用戶繳款後由本公司隨即辦理道路申挖。本公司第一區管理處前因某路權單位首長要求，該單位路面申挖須由申請人辦理申請，故先請申請人辦理道路申挖後再繳交工程款，因與本公司作業流程不符，造成流程管控上之盲點；復經本公司檢核室對該處申裝作業檢核，發現多件申裝案有不當延宕情事，因而要求該處依公司作業規定辦理（據悉該路權單位因首長更迭，已不要求由用戶申請路面申挖）。至於反映路修費帳款手續問題，本公司當責成該處檢討改善。

決議：依自來水公司意見辦理。

執行情形：依決議辦理。

第24次會議決議：洽悉。

第3案　　　　　　　　　　　　提案單位：台北縣辦事處

案由：建請台灣省自來水股份有限公司辦理工程通知承裝商開工後，因變更設計或終止契約，其所剩餘材料回復由自來水公司辦理收購。

說明：一、台灣省自來水股份有限公司自九十三年四月一日起實施，有關工程通知開工後，因自來水公司原因變更設計或終止契約，致承包商自備器材不必使用時，其所剩餘材料均由承包商自行處理，自來水公司不辦理收購，亦不賠償承包商因剩餘材料，衍生之損失，此項措施甚不合理，明顯違反公平交易原則，損害本業權益。

二、建請回復由自來水公司辦理收購剩餘材料，以維本業權益。

自來水公司意見：承攬廠商之自備料剩餘材料，雖不再由本公司收購，但本公司仍訂有消化利用之機制。即所剩餘材料可於承包本公司或本公司所屬單位之任何工程申請消化利用，應無損廠商權益。

決議：公會之訴求有理，請自來水公司（工務處）再研（歸之於甲方之原因，而乙方又不願或無法消化利用者，宜研議依前收購規定由水公司收購）。

執行情形：經再研析結果，備料依契約規定係依工程進度及實際需要分批辦理，其與營建工程自備材料（鋼筋、混凝土、磁磚等）並無不同，故無須異於營建工程變更設計或終止契約之處理方式，契約若真有特殊情形下致乙方產生實質損失，自可循法律途徑求得補償。

第24次會議決議：洽悉。

第4案　　　　　　　　　　　　提案單位：宜蘭辦事處

案由：建請自來水公司研發「新型表位組」，能縮短表組另件，其表前及表後開關能容納於表箱內，且表箱長度不要太大，以免影響觀瞻及耐用性。

自來水公司意見：本案於第二十二次會議第八案及臨時動議第一案已做討論，建議依該次會議決議辦理。

決議：併臨時動議第一案討論。

執行情形：併臨時動議第一案。

第24次會議決議：洽悉。

第5案　　　　　　　　　　　　提案單位：宜蘭辦事處

案由：逾二年舊屋復水案件，其給水設備已耐過使用壓力且其盥洗設備均已裝妥，如照十公斤水壓試水困難重重，建請放寬以當地最高供水壓之一、五倍且不低於六公斤之要求，以體商艱。

自來水公司意見：依自來水法規及本公司營業章程規定，申請用水需內線檢驗合格，始得供水；另依自來水用戶用水設備標準規定試驗水壓為每平方公分十公斤，礙於法規規定，恕無法同意降低試驗壓力，惟若申請人急需用水，本公司原則同意比照原使用地下水者，申請人可申請暫緩試壓併切結保證方式辦理。

決議：依自來水公司意見辦理。

執行情形：依決議辦理。

第24次會議決議：洽悉。

第6案　　　　　　　　　　提案單位：桃園、新竹辦事處

案由：建請自來水公司設法改善水表欠料問題，提請研議。

說明：近日來迭有會員反映最近幾個月來自來水公司受理申請之案件，卻因故缺乏水表遲遲無法安裝；造成用戶抱怨連連。

辦法：一、請水公司明確向會員說明缺表情形，以便會員向用戶解釋。

二、請水公司在無法裝表之前是否可先行讓用戶有水可用，水費另計；待水表按裝後才正式計費；如此才不至於影響民生用水權利。

自來水公司意見：

一、本公司為改善水表供料問題，明（九十四）年度所需水表已提前作業採購，至於本（九十三）年度水表之採購及交貨情形如下：二十公厘38萬1,386只全數決標並陸續交貨使用中，尚無缺料問題。四十公厘7,287只正辦理檢驗中，預計十一月中旬可交貨使用。二十五公厘19萬591只決標7萬591只，決標部分除前已交貨3萬只，餘4萬591只將於十一月下旬及十二月下旬分批交貨；惟二十五公厘尚有12萬只及十三公厘5萬950只已開標多次尚未決標，本公司已在檢討未決標原因，希望能儘快順利決標才不致影響水表正常用料。

二、本公司水表用料一向以新裝用戶優先，針對二十五公厘恐造成欠料問題，因年底前尚有4萬591只可以交貨，並暫停該口徑屆齡水表汰換以全力支應新裝使用，數量再有不足亦可由區處相互調撥支援及以庫存備用表應急，故新裝用表尚不致因欠料而影響用水人權益。

三、本公司早年對於長期缺表用戶雖曾採以按口計費方式，惟目前缺表應屬用戶申裝後短期間內之表源不足情況，為避免計費爭議及水資源浪費（含正常用水、內線漏失等），不宜以其他方式計費。

決議：一、依自來水公司意見辦理。

二、自來水公司隨時了解庫存，以避免表源不足，造成困擾。

執行情形：依決議辦理。

第24次會議決議：洽悉。

第7案　　　　　　　　　　　　提案單位：新竹辦事處

案由：請自來水公司將已通過該公司檢驗合格之衡壓式加壓馬達之廠商或型錄轉知各區處及服務所，提請研議。

說明：依據自來水公司規定三樓以上之建築物需採間接供水

（蓄水池）方式加壓；但目前尚有許多三樓以上之建

築物礙於空間不足無法開挖蓄水池，造成許多不便；

但日前有一家衡壓式加壓馬達（紳祐實業有限公司

TEL：02-86778748 ），已通過水公司檢驗合格，可

適用於三樓以上之建築物且不需加挖蓄水池；但水公

司許多單位承辦人員並不知此事造成同業會員申請案

件時困擾；可否請自來水公司將此家檢驗合格廠商的

資料與證件發文轉知各服務所及相關人員，以便減少

承裝商申請案件時發生困擾。

自來水公司意見：查截至目前為止，本公司已同意由本公司

轄內五樓（含）以下單獨戶（俗稱透天厝）用戶自行

擇用作為間接用水之加壓設備者，計有世新泵浦有限

公司（雙管式高樓送水機）、雄興深井電機工程有限

公司（雙管式高樓送水機）及錩鴻企業股份有限公司

（密封式加壓送水機）等三家，其內部構造及規格本

公司亦均函送各區管理處據以辦理；惟本公司並無同

意紳祐實業有限公司生產之衡壓式加壓馬達案件。

決議：一、本案本會提於技術研究委員會議研討。

二、請紳祐實業有限公司逕將產品相關規格，向自來

水公司提出同意使用申請。

執行情形：截至目前為止，紳祐實業有限公司並未向本公司提出申請，若該公司提出申請本公司自當依規辦理。

第24次會議決議：洽悉。

第8案　　　　　　　　　　　　提案單位：苗栗辦事處

案由：建議自來水公司受理新裝案件時，同意法院不動產權利移轉證書，得為審核證件標準之一，提請研議。

說明：一、自來水公司受理新裝業務審核證件，已同意建築物所有權狀得比照行政單位核發的建築物使用執照申請，並同意復表新設申請，得以法院出具之不動產權利移轉證書為認可證件之一，並得免繳前用戶欠費在案。

二、法院不動產權利移轉證書雖非行政單位核發，但是內容載明合法樓層、公設面積，完全與使用執照、建築物所有權狀所列面積相同，應可視為審核證件之一。

三、比較近來鄉鎮公所開具之接水、接電證明，不管其合法性如何，自來水公司皆同意受理新裝業務。

辦法：建議自來水公司受理新裝案件，除審核現有規定之證件外，請同意較具有公信力的法院不動產權利移轉證書為規定審核證件之一。

自來水公司意見：查法院辦理不動產拍賣，只要債權人提出

申請無論合法或非合法建物，法院均予辦理拍賣，對

標購得標者所核發應屬「權利移轉」之證明書；惟為

免爭議，本案建議會後函請內政部營建署釋示，再據

以辦理為宜。

決議：一、依自來水公司意見辦理。

二、函請內政部營建署釋示。

執行情形：本案經報請內政部營建署釋示結果，略以：「如屬已領有使用執照之建築物按該署78年7月18日函釋，得依建築法第70條規定向當地主管機關申領使用執照謄本，據以申請接水。未領得使用執照者，其是否為實施建築管理前以建照完成之合法房屋及得否接用水電，因涉個案事實認定及直轄市、縣（市）政府所定位領得使用執照之建築物申請接用水、電相關規定，應請檢具資料圖說，逕向當地主管建築機關洽詢」，本公司並已以94年9月24日台水營字第09400279250號函復貴會在案。

第24次會議決議：洽悉。

第9案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案由：建請自來水公司如遇修漏工程無法及時停水，請依實際情況補償承裝商損失。

說明：修漏工程常因須停水施工，卻時常遭遇自來水公司制水閥埋沒或損壞，造成擴大停水範圍或無法停水，致延長施工時間與成本增加，建議爾後如有類似情形發，請以個案補償承裝商損失。

自來水四區處說明：契約規定抽排水並未計入修復時間內，

如水量大時請承商增加抽水機抽排水，以利施工。如

確實因本公司制水閥損壞無法停水，承商人員機具已

到場而無法施工，由本處廠所人員現場依事實認定，

確實無法施工時，承商做好相關安全措施後，由本處

廠所調派至其他地點修理，俟處理關水後再將人員機

具調回修理，可酌情增加一次人員機具運搬費用。

自來水公司意見：同意依本公司第四區管理處意見。

決議：請自來水公司（供水處）針對甲方因素無法關水，致延長抽排水時間增加乙方人力等成本，應如何合理補償承商損失，請研處。

執行情形：本案經再研析後，已以94年11月8日台水供字第09400328790號函復貴會在案，略以：

一、修漏施工排水，其排水量與停水區域內之管線長度及管徑大小有關；而排水時間與當地排水環境位置、有否排水設施（含消防栓）、管線切割孔之排水面積暨抽水機抽水能量等相關；排水量之多寡及排水時間之長短無法訂定一致性標準。

二、本案經與部分區處檢討，類此無法及時停水案件不多，況且本公司大管徑管線之斷管連絡費所編列之抽排水費用，均較一般施工寬裕。

三、本建議案，因難以認定數量、工時，若以斷管排水面積及抽排水時間作為補償認定標準，在執行上，除增加基層單位之困擾外，恐有爭議。

四、綜上，本案恕難配合辦理，惟仍請  貴會轉知會員於參加管線修漏工程招標時，將承包轄區內之停水施工難易狀況納入估價考量。

第24次會議決議：因本公司之因素（制水閥關不止）影響施工，要求酌予補貼應屬合理，請自來水公司（供水處）再研究。

第10案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案由：新舊管連接時建請自來水增編探管費。

說明：目前電力、電信、瓦斯大部份已改為地下埋設，因此地下管線錯綜複雜，自來水工程常因新舊管連接時與其他管線砥觸，無法照原設計方法施工及另件變更，造成延誤施工時間，為避免上述情形發生，建請增列探管費，於新舊管連接前先行探管，確定該使用那些另件與方法，免除因施工時間延長造成用戶用水之不便。

自來水四區處說明：目前地下管線錯綜複雜，本處對於個案

或規模較大型工程，檢討需要於設計階段前即辦理探

管，俾利設計參考。至於較小型管線工程，已於契約

項目－新舊管聯絡費內編列該項費用。

自來水公司意見：經瞭解本公司工務部門辦理管線工程之新

舊管連接時，多數已將探管費編列於新舊管聯絡費用

項下辦理。

決議：請自來水公司（工務處）確實瞭解是否落實探管費用增編。

執行情形：本案已以94年11月8日通函本公司各區管理處及各區工程處辦理（並副知  貴會）在案，略以：「鑑於目前電力、電信、瓦斯大部分已改為地下埋設，地下管線錯綜複雜，常於新舊管連接時與其他管線牴觸，為免『大口徑埋管』進場施工後發現無法照原設計方法施工，致須另件變更或因此延誤停水時間，因酌情編列探管費用，俾於新舊管連接前先行探管」。

第24次會議決議：洽悉。

第11案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案由：建請自來水公司工程夜間施工案件其廢棄土搬運費，請以兩次運搬計價。

說明：工程常因夜間施工，而棄土場已經關閉，需暫時堆置於適當空地，等隔天再運棄，為減低承裝商損失，建請夜間施工案件其廢棄土運棄計價以兩次運搬計算，並請調整棄土費用。

自來水四區處說明：目前營建剩餘土石方契約以立方公尺為

單位計價，並非以運搬次數計算。建議事項錄辦於編

列預算時併營建剩餘土石方處理費通盤檢討。

自來水公司意見：經洽詢若干土資場（棄土場）瞭解，確實

有部分土資場基於安全考量，於夜間時段不予開放營

業；故若因本公司契約規定需於夜間施工之管線工程

，為符實際狀況，將另案檢討營建剩餘土石方處理費

之合理性。

決議：依自來水公司意見辦理。

執行情形：本案已以94年11月8日通函本公司各區管理處及各區工程處辦理（並副知  貴會）在案，略以：「鑑於多數棄土場於夜間並不開放，致施工之剩餘土石方需暫時堆置於適當空地後待隔日運搬，而增加一次小運搬，故對於設計時『指定夜間施工案』，宜於預算編列時衡酌上情，將夜間施工增加費用反應於『營建剩餘土石方處理費』，有別於日間施工之預算單價，以符實際」。

第24次會議決議：洽悉。

第12案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案由：修漏單價發包工程，若遇國定、民俗、例假日臨時調度員工不易，請比照夜間施工費加給工資，以鼓勵員工出勤配合搶修。

說明：依勞動基準法第卅七條規定：紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，均應休假（如附件）。而第四十條規定：因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止第卅七條所定勞工假期，但停止假期之工資應加倍發給，並於事後補假休息。

自來水四區處說明：管線修漏係不定時且不論例假日等，在

修漏契約投標補充說明內即有明定，廠商投標時應將

該項費用列入成本考慮內，因此仍請依契約規定辦理。

自來水公司意見：同意依本公司第四區管理處意見。

決議：依自來水公司意見辦理。

執行情形：依決議辦理。

第24次會議決議：洽悉。

第13案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案由：建請自來水公司為維護抄表人員之抄表安全考量，要求工地安全圍籬應預留臨時用水表位空間案。

說明：自來水公司為維護抄表人員工地抄表安全，要求新建工地申請臨時用水時，應預留臨時用水表位空間，此為正確作法。當申請臨時用水時，自來水公司設計人員即要求安全圍籬應拆除預留表位，而申請建照時，安全圍籬須先施做，方能領得建照，造成申請人諸多不便。

辦法：請自來水公司行文至建築投資公會、營造公會、水管公會於工地設安全圍籬時，請其預留表位空間以免造成不便。

自來水公司意見：本建議案立意甚佳，本公司同意會後行文

相關公會，轉知該會會員在設置工地安全圍籬時，能

預留水表位空間，避免申裝自來水時需拆除圍籬造成

困擾。

決議：一、依自來水公司意見辦理。

二、會後行文相關公會，轉知該會會員在設置工地安全圍籬時，能預留水表位空間，避免申裝自來水時需拆除圍籬造成困擾。

執行情形：本案已以94年10月27日台水營字第09400315290號函請台灣省、台北市、高雄市建築投資公會及台灣區營造工程工業同業公會，轉知該會會員在設置工地安全圍籬時，應預留水表位設置空間，以免造成日後申裝自來水，需再拆除圍籬之困擾。

第24次會議決議：洽悉。

第14案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案由：建議自來水公司表後開關未明訂規範之前，請同意用戶自備表箱能將表箱加大，將表前、表後開關放置於同一水表箱內。

說明：如案由。

自來水公司意見：同第四案。

決議：併臨時動議第一案討論。

執行情形：併臨時動議第一案。

第24次會議決議：洽悉。

第15案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案由：為參與投標台水五區處辦理之「屆齡水表汰換」工作，除合格水管承裝商資格外，一般領有水匠執照者，亦可參與投標，有損本會業者權益，提請研議。

自來水公司意見：依據政府採購法第八條之規定所稱廠商，

指公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供各機關

工程、財物、勞務之自然人、法人機構或團体。故按

上揭規定五區處辦理屆齡水表汰換工作除合格水管商

資格外一般領有水匠執照者，亦可參與投標係依法辦

理，並無不妥之處。

決議：請自來水公司（營業處）於法令範圍內，訂定自然人與合格水管商參與投標之門檻。

執行情形：本案已以94年12月16日台水營字第09400371600號函訂定，略以：「本公司各區管理處辦理之「屆齡水量計汰換委外承攬作業」招標作業，單一自然人承攬小型水量計汰換最高量以10,000只為限，並以單一廠所、不得跨所承攬為原則」。

第24次會議決議：洽悉。

第16案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案由：建請自來水公司於用戶新裝表位時，表後開關栓箱由貴公司施工時一併設置。

說明：遇申請用戶建築線狹小且無騎樓空間時，若再另設表後開關栓箱，非但設置困難又破壞美觀。

辦法：建請自來水公司加長原表箱，所需增加成本費用於外線工程款項內計收。

自來水公司意見：同第四案。

決議：併臨時動議第一案討論。

執行情形：併臨時動議第一案。

第24次會議決議：洽悉。

第17案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案由：建請自來水公司於用戶申請用水時，用戶名稱請勿要求與所附証照同名。

說明：目前自來水公司要求申請用水時用戶名稱需與所附証件同名，不但造成手續繁雜又延誤申請時效。(因有時需再配合建築商)

辦法：申請用水時，用戶申請條件符合時，請放寬用戶名稱由申請人自行具名申請。

自來水公司意見：查申請用水時其用戶名稱應與所有權人相

符為宜，惟建築物興建工程中可以以營造商名義申

請工程臨時用水，另集合住宅及公寓大樓申裝案件

，亦可統一以建築商名義申請。

決議：依自來水公司意見辦理。

執行情形：依決議辦理。

第24次會議決議：洽悉。

第18案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案由：有關用戶用水設備間接用水設備免試水壓，由本會會員出具切結書，建請修改為用戶承諾即可。

說明：用戶向自來水公司申請用水裝表後，本會會員與用戶之工程合約行為即已完成，若日後用戶使用時遇有漏水或損壞情形應由使用用戶負責較為合乎情理。

辦法：日後申請用水時，如遇有間接設備，請由用戶附承諾書申請。

自來水公司意見：依自來水法第五十條及本公司營業章程第

十三條規定，用戶內線用水設備應依用水設備標準

裝設，並經施檢合格後，始得供水。另依自來水用

戶用水設備第三十一條規定：「用戶管線裝妥，在

未澆置混凝土之前，自來水管承裝商應施行壓力試

驗……試驗時間必須六十分鐘以上不漏水為合格」

，顯見內線用水設備施做品質責任係自來水管承裝

商，故新裝案件仍以貴會會員切結為宜。另貴會嘉

義辦事處前向本公司第五區管理處建議明訂期限乙

節，同意比照本公司試壓有效期限，以二年為期限。

決議：請自來水公司（營業處）參考電業法及自來水法，研議是否可行。

執行情形：本案經洽台電公司結果，並無貴會會員或用戶切結得免檢驗規定，次查自來水用戶用水設備第三十一條，略以：「用戶管線裝妥，在未澆置混凝土之前，自來水管承裝商應施行壓力試驗……」之規定，用戶內線用水設備施作品質屬自來水管承裝商之責任，故本案仍依現行規定辦理為宜；並已以94年10月27日台水營字第09400315880號函復貴會在案。

第24次會議決議：洽悉。

第19案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案由：建請自來水公司，有關復水超過二年以上案件，應由本會會員按承裝手續辦理。

說明：依據自來水公司營業章程相關條文第九條規定，停水或斷水逾二年如再申請啟用時，應按新裝手續辦理。

辦法：決議通過後，此類案件由本會會員按新裝手續辦理。

自來水公司意見：依自來水法第九十三條規定，自來水管承

裝商之技工，應經考驗及格給予證書始得工作。本公

司辦理用戶新裝案件，為符前述規定並均配合貴會自

主管理，均需檢附參加貴會會員會籍證明（即合格承

裝商施作證明）。而停用逾二年註銷水籍戶，再申請

復水其內線設備若無改變，亦無再施作之事實，又本

公司亦保留有該戶原審查檢驗合格內線圖，故不宜再

要求檢附合格承裝商施作證明。

決議：請自來水公司（營業處）再參考電業法研究。

執行情形：本案已以94年10月27日台水營字第09400315880號函復貴會在案，略以：

一、經洽台電公司，因電業法第43條規定用戶已裝置之用電設備，每三年至少檢驗一次，並記載其結果，如不合規定，應通知用戶限期改善。因此，為維護用電安全，若用電戶停用超過3年申請復用，該公司要求申請復用需檢附委託合格承裝業檢修妥之證明文件。

二、另查自來水法，並無用戶內線用水設備應定期檢驗之規定，故恐無法比照電業法辦理；而用水戶停用逾二年，再申請復水其內線設備並無改變，亦無再施作之事實，又本公司亦保留由該戶原審查檢驗合格內線圖，若再要求委託合格承裝商施作證明似有不宜。

三、此外，一般民眾及消保單位（團體）對本公司要求舊有房屋申請用水，需檢附內線設備委託合格自來水管承裝商施作證明規定，常遭質疑，停用逾二年之申請復水案件，若再要求申請人檢附內線委託合格承裝商施作證明，恐將遭致嚴重反彈。

四、綜上，停用逾二年之申請復水案件仍依現行規定辦理為宜。

第24次會議決議：洽悉。

臨時動議：

第1案　　　　　　　　　　　　　提案單位：水管公會

案由：建請廢止設置表後開關，請研議。

說明：一、自來水公司宣導設置表後止水栓，自八十八年正式實施以來，本會會員一再反映：增加設置表後開關，實弊多利少，一般房屋建築線原多狹小，又不一定設有騎樓，再增加一處表後開關，除了放置地點難找，且多一處故障點。

二、又據台灣省自來水公司用戶用水設備申裝作業要點第四十條第三款：「 每戶水量計後及每棟分岐處均應於適當處所裝設水閥。」現表後皆已設有止水球閥，再增加設置表後開關實無必要。

三、據查全世界各先進國家，如日本、美國等均無此項設置，建議廢止本項規定。

決議：一、第二十二次協調會議第八案、臨時動議第一案；第二十三次協調會議第四案、第十四案、第十六案併本案研討。

二、請自來水公司（營業處）分析裝與不裝之利弊，徵詢區處意見，若調查結果弊多於利，則廢止本項規定。

執行情形：本案已於94年3月1日台水營字第09400315880號函復貴會，略以：「自日起停止表後止水栓用水設備之設置」在案。

第24次會議決議：洽悉。

第2案　　　　　　　　　　　　　提案單位：水管公會

案由：建請修正用水設備工程申請書等書表格式，請研議。

說明：一、自來水公司用水設備工程申請書、啟用復用申請書、竣工報告、代繳自來水費委託書、切結書等書表，各類格式大小不一，填寫地區位置太小，不敷書寫（詳如附件）。

二、現政府單位各類公函、文件大小已統一使用 A4紙張，且自九十四年一月一日起，配合行政院推動公文書橫式書寫方案；建議自來水公司一併修正前揭各類表單格式，以利民便。

決議：請自來水公司（營業處）參考台北自來水事業處表格，確實修改為合適格式。

執行情形：本案已以94年10月27日台水營字第09400315880號函復貴會在案，略以：

一、查本公司各項申請書均已修正為A4格式，會中所附申請書應屬修正前未用完之舊申請書。

二、次查台北自來水事業處之申請書為A4格式，除欄位位置與本公司申請書不同外，其內容大致相同；因本公司各種申請書亦已修正為A4紙張格式，已無填寫位置太小及使用上不方便等問題。另若貴會會員需要本公司各項申請書電子檔，可由本公司網站（用戶服務/便民服務之「各項申請表格下載」）下載即可取得，使用上應甚為方便。

三、另為提昇用戶服務品質，95年度起本公司計畫於第三區管理處試辦新版之營運業務管理系統，並將於96年底完成其他區管理處上線，屆時用戶至本公司服務台辦理各項申請，除新裝申請外（因尚無用戶資料），所需申請書及其內容均由電腦直接列印，用戶只需於申請書上簽名或蓋章即可完成申請作業。

第24次會議決議：洽悉。

貳、第24次業務協調會議提案

第1案　　　　　　　    　提案單位：台北縣辦事處

案由：為民生用水需要，建請空地申請臨時用水，以土地所有權狀即可申請，比照電力公司申請方式辦理。

說明：因應民生用水需要，建請臨時用水以土地所有權狀申請，可先供應半年用水，之後再展期，並附上切結書及保證金，以示負責，申請對象限制為合格承裝商。

自來水公司意見：礙於自來水法規規定無法對空地供水，本

案留參。另查建築法73條條文中，已修訂增列各縣市

政府對未領得使用執照建築物得另訂接用水電辦法，

目前除雲林縣政府（辦理訂定辦法中）外，餘縣市政

府均已訂頒接水辦法，若貴會會員有未領得使用執照

客戶，可依該辦法申請同意接水函並據以申請接用自

來水。

決議：同意比照台電公司申請方式辦理，惟以6個月為限，且申請人需提出已申請建築執照之證明文件及切結應於期限內另補送建築執照。

第2案　　　　　　　    　提案單位：台北縣辦事處

案由：建請減免農舍及三年內新建提供預審藍晒圖案。

說明：農舍依規定免預審致無藍晒圖，新建築完成後預審資料由多數共同人收存致難找回，請水公司減免農舍及三年內新建提供預審藍晒圖。

自來水公司意見：查農舍建築物依建築法規定應請領建築執

照，而用戶內線用水設備圖以建築師設計之建築物平

面圖上繪製，除可獲正確建築物配置圖以利本公司建

立地理資訊圖資外，並可減少貴會會員繪製圖面時間

，基於本公司將來用戶資料管理，仍請依本公司91年

10月31日台水營字第09100354260號函略以：「使用執照核發超過三年以上，五樓（含）以下非公共使用之住宅建築物其用水設備內線圖，同意以公會提供之用水設備內線竣工圖紙，由甲級水管承裝商之技術員依照建築圖繪製方式縮小比例繪製」規定辦理。

決議：依自來水公司意見辦理。

第3案　　　　　　　    　提案單位：宜蘭辦事處

案由：新設用戶外線補助費，建請在一定長度內，核定統一金額，以簡化作業程序。

說明：一、參考台電公司「接戶費」在一定長度內核定統一費用，以簡化作業程序。

二、現行新設戶不論大小案件均依設計工料計算核定價格，作業繁複，且數量難免些微出入，頻造成爭議，有待簡化。

三、承裝業對外線補助費之金額較能掌控預算，並告知用戶大概費用，以作為申請與否之參考，避免施工申請後之爭議。

自來水公司意見：

一、查本公司受理用戶新裝申請其收費均依報奉主管機關核准之「用戶進水管新裝工程費統一收費標準表」計收，按本收費標準本公司只計收合理工料費用，並無調降空間。

二、另本公司用戶外線之施工與台電之接線施工並不相同（台電除少數已管線地下化之市區外，大多僅係空中拉線而已），故不宜比照。

三、另若貴會會員擬承攬本公司管線可能未到達地區業務，可向本公司當地服務（營運）所查詢管線資料，即可估算所需工程費用（本公司同意提供估算工程費用之服務）。

決議：依自來水公司意見辦理。

第4案　　　　　　　    　提案單位：台中縣辦事處

案由：請自來水公司增購ψ50ｍ/ｍ高性能水表使用之轉換另件。

說明：自來水公司ψ50ｍ/ｍ水表有兩種規格，一屬牙口式高性能，一屬法蘭式電子表， 貴公司所定水表組規範係屬法蘭式，故所領用牙口式水表，則無法轉接。

自來水公司意見：本公司採購之ψ50ｍ/ｍ水表有兩種規格，其中螺紋式電子表主要用於原機械式高性能水表之汰換，而新裝用戶則以採用豎軸式電子表為主，若各區處對新裝用戶欲採用螺紋式電子表，則應事先告知內線承裝商，以利預留表位空間。

決議：請自來水公司（營業處）依實際情況改進，並行文各區處參辦。

第5案　　　　　　　    　提案單位：台中縣辦事處

案由：請自來水公司增編用戶新裝工程材料搬運費。

說明：自來水公司供應材料，承包商均需派車至自來水公司物料倉庫領料至工地，嚴重損及承包商利益實有檢討之必要，工程契約並未列該項目卻要求額外義務，於法、理、情不符，亦使承包商無謂之運費損耗。

自來水公司意見：本案本公司原則同意於「本公司用戶用水

設備外線工程單價採購要點」，研議增列「材料搬運

費」項目。

決議：依自來水公司意見辦理。

第6案　　　　　　　    　提案單位：台中縣辦事處

案　由：請自來水公司提供用水各項申請表格軟體。

說　明：因應e化時代來臨，請自來水公司配合時代潮流提供各項軟體，以利電腦e化作業。

自來水公司意見：本案同第23次會議臨時動議第2案說明。

決議：依自來水公司意見辦理。

第7案　　　　　　　    　提案單位：台中縣辦事處

案由：所有圖面預審、用印方式是否提出改變或彈性。

說明：建築圖無可厚非一定要用建築師印章。但是有關水管之設計均由電機技師設計，為何圖面一定要用建築師之印章，是否承認電機技師用印之彈性信任與專業。

自來水公司意見：查依建築法第10條：「本法所稱建築物設

備，為敷設於建築物之電力、電信、煤氣、給水、污

水、排水、……等設備。」及第13條：「本法所稱建

築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建

築師為限。但有關建築物結構及設備等專業工程部分

，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建

築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建

築師並負連帶責任……」等之規定，五層以下非供公

眾使用之建築物自應依建築法第13條之規定辦理。

決議：依自來水公司意見辦理。

參、臨時動議：

第1案　　　　　　　    　提案單位：全體主任委員

案由：關於自來水公司規定「承商技工須獲得證書」資格才

能參與施工乙事，建請停止辦理為宜，敬請研議。

說明：㈠依「水管承裝商管理辦法」有關規定，水管承裝商

須備有技工三員，技術員一員規定，才能辦理特許

登記營業，依法規定可承作各項大小給，排水管線

工程。

㈡有關「中華民國自來水協會」所辦理之「自來水承

裝技工」訓練講習，屬一種自費參加的技能專長提

升訓練講習，訓練合格後發有證書，並沒有經過國

家考試之發照，應不可作為承包自來水公司工程時

的資格限制依據，而阻礙承裝商之承包工程限制門

檻。

㈢「中華民國自來水協會」所辦理之「自來水承裝技

工訓練講習」屬技能訓練的課程，宜作為提升承裝

商之自我工程施工能力訓練，不應以須接受過該訓

練者才能施工的規定，而抹殺掉巳通過國家考試合

格技工之工作權益。且因每員陸仟元訓練費用，收

費昂貴，如依自來水協會規定，將造成水管承裝商

之成本增加及招募員工不易之困擾，恐造成我同業

之執業隱憂。

建議：㈠請自來水公司於北、中、南尋覓適當地區免費提供訓練，以提升水管承商之施工能力。

㈡請廢止  貴公司94年12月9日台水工字第09400363830號函「自96年度起將『承商技工須獲得證書』資格才能參與施工」之規定列入契約內容。

決議：公會之建議，由自來水公司（工務處）攜回研討後於四月底前函復公會。

第2案　　　　　　　    　提案單位：台南辦事處

案由：為避免目前用戶申請用水因外線產權問題發生糾紛事

件，請研議解決方案。

說明：依現行自來水公司營業章程規定，用戶用水設備外線

之產權歸用戶所有，因而常發生接水糾紛。

辦法:一、依加大口徑方式處理，加大部份費用由自來水公司

負責，產權屬自來水公司。

二、請自來水公司，對用戶申請用水，其外線含水錶組

至送水，收費能訂立統一單價，例如20mm、25mm、

40mm等錶，以此類推。

自來水公司意見：

一、本公司用戶進水管新裝工程費統一收費標準已訂有四公尺內之基本收費標準（因一般申請案施工長度大多為4公尺），若要訂定每一申裝案之統一收費金額，基於收支平衡需增加基本工料費之長度，除會對大多數原僅需負擔4公尺工程費之申請人造成不公平外，又不易獲公平會及消保團體認同（經多次與公平會接觸經驗，該會希望以實做長度計收）。

二、為減少距本公司配水管較遠之住戶申請自來水外線工程費用負擔，本公司將於會後通函各區管理處，嗣後辦理新裝設計時，對距本公司配水管較遠之申請案，在本公司財務許可範圍內，儘量以加大口徑方式及工料費超過一定標準者減半計收方式（申請供水口徑25公厘以下一般用水戶，埋設管線平均每戶超過40公尺部分，依本公司統一收費標準二分之一計費）辦理。

決議：由自來水公司（營業處）召集各區管理處研討統一處理方案。

第3案　　　　　　　    　提案人：戴常務理事連余

案由：請建議自來水技工、電匠職類考試日期錯開，以利會員參與。

說明：職訓局主辦的技術士技能檢定考試，自來水管技工及電匠考驗日期常常安排在相近時間，造成會員參與考試無法兼顧。

決議：自來水公司（工務處）允諾代為向勞委會轉達公會意見。

第4案　　　　　　　    　提案人：謝常務理事肇銘

案由：申請書用戶用印規定，請酌予放寬。

說明：公家單位（國防部）用印，以橡皮橢圓章蓋用，自來水公司第四區管理處台中（服務所）營運所不同意受理申請，一定要用四方章才可，造成會員用戶困擾，因要到台北市才可申請用印。

辦法：建請修正規定，方便用戶申請。

決議：有關機關及負責人之用印問題，請自來水公司（營業處）比照台電公司之作業方式研修。至於填寫資料方面，自來水公司已通函各區處，公司統一編號為必須填寫項目，負責人身分證號碼可以免填，如有區處強制要求可向總管理處反映。

第5案　　　　　　　    　提案人：郭常務理事朝榮

案由：附屬工程DI另件數量少，檢驗手續很繁複。

說明：自來水工程附帶DI管件未過5,000公斤者。

辦法：出廠證明即可。

決議：對於少量另件之檢驗辦法應另有規定，請自來水公司（工務處）查明後函復公會。

肆、散  會