| 台灣省自來水股份有限公司 | 第二十三次業務協調會議紀錄 |
| --- | --- |
| 台灣區水管工程工業同業公會 |  |

時　　間：九十三年十一月二十三日（星期二）上午九時三十分

地　　點：聯勤信義俱樂部鴻運廳（台北市建國南路二段六十一號）

出席人員：如簽到表

| 主 席： | 黃副總經理慶四 | 紀 錄： | 吳文榮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 周理事長敏雄 |  | 童娟娟 |

| 台灣省自來水股份有限公司 | 第二十二次業務協調會議執行情形 |
| --- | --- |
| 台灣區水管工程工業同業公會 |  |

第二十一次協調會議提案部分│

台灣區水管工程工業同業公會提案--

第六案

案　由：建請變更大口徑水管工程共同投標之方式，以維護本會會員參與投標之權益。

說　明：一、自來水公司現有大口徑（一、０００厘米以上）自來水管工程招標，均採三種行

業共同投標之方式，限制由甲級自來水管承裝商、甲級營造廠商、管材製造廠商

三種行業協議共同投標。經查國內製造廠商數目未超過十家，但本會會員已超逾

五千家，且管材製造廠商均兼具自來水管承裝商資格，以致本會會員絕大多數無

法取得管材製造廠商之共同投標協議書，而失去競標之機會。

二、建請工程標由甲級自來水管承裝商、甲級營造廠商協議共同投標。

自來水公司意見：

本案本公司於九十一年十月二十四日以台水工字第０九一００三五０四七０號函復貴公會在案

。（略）由於本公司較大管徑之管線工程以前採單一廠商資格時，常有發生廠商財務問題、材

料買不到等，致使中途解約，工程無法順利完成，影響本公司之執行率甚鉅，加上較大口徑之

管件在製造過程、運輸裝卸、存放保管、小運般等配合相當困難，施工期間試水或完成遇有漏

水破管，究係材料不佳或施工不良，甚難界定責任歸屬，易滋爭訟，費力費時，施工時必有剩

餘管件，可免除滯料場地及資金積壓，因此採連工帶料方式辦理。又因較大口徑管線埋設施工

時挖掘路面寬闊，經常破壞橋樑引道、箱涵、排水溝、擋土牆等，而修復工程均屬土木工程，

為符合「營造業管理規則」，需由營造業負責施工，且為確保管材之品質與供應，開標時即應

確定製造廠商之資格暨能力，因此採三業（甲級營造業、甲級水管承裝業、管材製造業）共同

投標辦理，況且本公司管徑九００公厘以下之自來水管線工程，仍採單一廠商資格，應不至於

影響貴公會之權益。

第二十一次決議：

一、公會對三業共同投標方式尚有下列四點疑義，（一）水管承裝商目前有五千餘家而管材製

造商僅十餘家，其家數比例懸殊，在目前景氣差若採三業共同投標將影響會員參與投標機

會減少工作機會。（二）原訂一五００公厘以上採三業共同投標，現改九００公厘以上，

更減少投標機會。（三）採三業共同投標後之管線施工費並未降低反而增加百分之三０至

四０。（四）公司意見可能發生無法完成原因部分，應可以契約加以限制解決。另建議公

司採二業（甲級營造業及甲級水管承裝業）共同投標，材料部份以供料或帶料均可。

二、請自來水公司業管單位再慎重研議函覆公會。

第二十一次執行情形：自來水公司業於九十二年十月三日以台水工字第０九二００三０三八三

０號函覆貴公會，略以：

（一）大口徑管線工程採連工帶料及三業共同投標方式辦理之理由在本公司意見說明中已

表達清楚。至於貴公會所提是否可以契約加以限制解決，仍須依政府採購法規定辦

理，惟該無法完成部分已對本公司執行率造成很大影響。

〈二〉本公司目前九十二年度預算之工程，係依照立法院決議辦理，至於爾後辦理方式，

本公司將擇期檢討。

第二十二次會議決議：

（一）本案自來水公司已由張副總經理召開會議檢討，會議決議繼續蒐集資料檢討利弊，

再另開會檢討，若取得決議後再函覆公會。

〈二〉有關變更大口徑水管工程三業共同投標之方式乙節，水管公會意見，俟營造業法施

行細則修訂完成後，再另行針對本案與自來水公司協商。

第二十二次決議執行情形：本案已簽呈核判中。

第二十三次會議決議：水公司最近將再召開會議，俟獲致結論後再函覆公會。

臨時動議：

第二案　　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：高雄辦事處

案　由：工程施工中遇到必須變更設計增加另件或規格時，因已開挖無法停工待料需臨時購料

繼續施工，臨時購料無檢驗，公司不予承認付款，造成包商損失。

說　明：一、公司要求須有檢驗方同意付款，而工地開挖後發現另件不符需臨時變更另件繼續

施工無法檢驗。

二、建請公司研議臨時變更另件在一定重量內授權監工工地檢驗，以加速工程進行，

免因停工致使路政過期，造成工程延後。

第二十一次決議：請自來水公司業管單位儘速研訂以解決臨時變更材料之解決方式，以利工程

施工。

第二十一次執行情形：本公司工程採購須知暨補充說明--「貳本公司工程採購補充說明」十九

--（一）--11規定，因應工程之需，臨時變更追加之延性鑄鐵管管件、鋼管管件等，其所

追加之材料費若不超過該材料原設計費十分之一或管徑在七００公厘（含）以上未逾五、

０００公斤或管徑在六００公厘（含）以下未逾三、０００公斤（含）者，承包商得於交

貨前提出原製造廠之自主檢驗報告及訂約日前六個月內（或訂約翌日起）經業主（權責單

位）派員檢驗之合格報告書或經第十九條第（一）２。（１）款規定之任一機構，所提供

之該類管件檢驗報告書，供業主（權責單位）審核；經審核合格者得免予檢驗，否則仍應

依規定辦理檢驗。已有詳細規定。

另「本公司工程採購補充說明」十九--（一）--２檢驗辦法（係驗收之過程）規定，「（１）

材料之自主檢驗應由乙方自行委託下列任一機構派員檢驗：（Ａ）政府檢驗機構。（Ｂ）

政府機關，公立大學院校設置之實（試）驗室。（Ｃ）中華民國實驗室認證體系（CNLA）

認可之實驗室。上述機構如無法提供檢驗者，乙方須提出上述機構出具之證明文件函送甲

方同意後，由乙方自行辦理。」

第二十二次會議決議：自來水公司於工程採購須知暨補充說明已針對因應工程之需，臨時變更

追加之延性鑄鐵管管件、鋼管管件等之檢驗有所規定，公會會員對於該規定在執行上若有

窒礙難行，再將困難點另案函請自來水公司研議改善措施。

第二十二次決議執行情形：依決議辦理。

第三案　　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：高雄辦事處

案　由：建議改善自來水 DI另件要自來水協會檢驗後，再抽樣送合法檢驗單位檢驗材質，雙

重檢驗不合理情形。

說　明：一、建議建立優良廠商制度（如取得ISO認證之廠商）。

二、建議訂定一定重量（五００公斤）以下，如向優良廠商購買時，可免材質檢驗。

則可解決工地臨時變更材料或購買少量 DI另件之材質檢驗問題，以利工程施工

。

第二十一次決議：請自來水公司業管單位研處。

第二十一次執行情形：

（一）有關「 DI另件要自來水協會檢驗後，再抽樣送合法檢驗單位檢驗材質」，本案將擇期

與自來水協會討論後再予以處理回復。

（二）建立優良廠商制度，因易引起爭議，後遺症引多，將不辦理。

（三）管線工程訂製另件不論多寡，其檢驗辦法均依照原合約規定辦理，不再修改規定。

第二十二次會議決議：執行情形（一）有關「 DI另件要自來水協會檢驗後，再抽樣送合法檢

驗單位檢驗材質」部份，自來水公司再行檢討，儘速處理後函復；餘依執行情形辦理。

第二十二次決議執行情形：本案已於九十三年二月十一日台水工字第０九三０００四二九五０

號函復公會，略以：「本公司目前檢驗係乙方可委由公立檢驗機構或學術單位或中國國家

標準實驗室認證體系認證之實驗室檢驗，並未硬性規定交由自來水協會檢驗」。

第二十三次會議決議：徹底落實實行，如有個案，另行查詢。

第二十二次協調會議提案部分│

台灣省自來水公司提案--

第一案：　　　　　　　　　　　　提案單位：營業處

案　由：請統一由貴會甲級承裝商之技術員繪製之用水設備內線圖規格。

說　明：一、依據本公司第三區管理處與貴會新竹、苗栗辦事處座談會建議辦理。

二、本公司九十一年十月三十一日台水營字第０九一００三五四二六０號函同意「使

用執照核發超過三年以上，五樓（含）以下非公共使用之住宅建築物其用水設備

內線圖，同意以公會提供之用水設備內線竣工圖紙，由甲級水管承裝商之技術員

依照建築圖繪製方式縮小比例繪製」辦理。

三、為能統一規格及方便以電腦製圖建議以A4或A3規格繪製。

決　議：考量公會目前已印製之圖紙存量，目前仍採取公會提供之「用水設備內線竣工圖紙」

及以「A3電腦製圖規格」繪製雙軌併行；自九十三年七月一日起，則統一採取A3規

格紙繪製圖面。

執行情形：依決議辦理。

台灣區水管工程工業同業公會提案│

第一案　　　　　　　　　　　　提案單位：台北縣辦事處

案　由：自來水公司各服務所、營運所，對本業自來水申請案，銓釋不一，各自為政，造成本

業申請案件時，有所惶恐，爰特提出建議，以茲德便。

說　明：一、審圖單一窗口，統一審查，俾免規範不一。

二、直接水表位及總表位所設置地方，規章不清，請正確示明，以茲遵循。

三、審查證照時，舊有建物有六十年持有之接電證明，可否通過申請，請統一釋明。

四、作業流程能透明化，擬請以台北自來水事業處作業流程表，以供參考。

自來水公司意見：

一、有關建議審圖單一窗口統一審查，查本公司受理用水設備內線圖預審作業，均由服務（營

運）所之服務櫃台統一受理，再交由審圖人員審查。至於審查規範、表位設置及處理各項

申請案件作業流程，在本公司用戶設備申裝作業要點均有明確規定。該作業要點本公司亦

有提供貴公會及各地區辦事處參考。

二、依據內政部六十三年三月八日台內營字第五七五一五０號函及台灣省政府建設廳六十三年

十二月十四日六七府建四字第一０四０五五號函規定：六十年十二月二十二日「建築法」

修正公佈前之舊有合法房屋用水，其接水證件為具有六十年十二月二十二日以前已存在之

下列證明文件之一：

⒈房屋謄本建築執照或建築物登記證明。

⒉房屋遷入證明。

⒊完納稅捐證明。

⒋繳納自來水費或電費收據。

惟其合法房屋之認定屬建築主管機關權責，故六十年以前之房屋若無使用執照，須先取得

合法房屋認定再檢附具有六十年十二月二十二日以前已存在之證明文件。

三、建築法第七十三條原條文為「建築物非經領得使用執照，不准接水、接電及使用」，該條

文業經立法院審議通過並經總統九十二年六月五日令修正公佈，其條文修正為「建築物非

經領得使用執照，不准接水、接電及使用。但直轄市、縣（市）政府認有左列各款情事之

一者，得另訂建築物接用水電相關規定：

（一）偏遠地區且非屬都市計畫地區之建築物。

（二）因興辦公共設施所需而拆遷具整建需要且無礙都市計畫發展之建築物。

（三）天然災害損壞需安置及修復之建築物。

（四）其他有迫切民生需要之建築物。」：

經查目前已有基隆市、臺北縣、桃園縣、台中市、臺東縣、澎湖縣等縣市頒布未領得使用

執照之既有建築物申請接水、接電相關規定，其他縣市亦將於近期陸續訂定頒布實施，因

此過去未領得使用執照之建築物，申請接水大多可獲得解決。

決　議：依自來水公司意見辦理。

執行情形：依決議辦理。

第二案　　　　　　　　　　　　提案單位：台北縣辦事處

案　由：建請自來水公司屋頂分表開關凡而改善案。

說　明：有關屋頂分表開關凡而使用常造成橡皮卡住，無法開啟，使用上很不方便案，已於上

（第二十一）次協調會議提出建議，依決議：水公司已於九十一年四月二十二日以台

水營字第０九一００一二五三七０號函修訂止水栓規範，將閥之止水結構改為球塞設

計，嗣後止水栓均依前項規範採購。然據查至今卻仍未依該決議辦理，實有失自來水

公司威信，請確實照案執行。

自來水公司意見：有關部分區處尚在使用舊式閘門式鑄造銅製伸縮止水栓，查係部分區處以前

年度採購數量過多尚有庫存，俟庫存消化後，新採購案則依規採購鍛造球塞型，本公司於

九十二年十月六日再以台水營字第０九二００三０八二八０號函請各區處落實執行。

決　議：併第二十一次協調會議第一案決議「將閥之止水結構改為球塞設計，嗣後止水栓均依

前項規範採購。」辦理，自來水公司亦切實對於採購庫存追蹤執行。

執行情形：本案經調查本公司各區管理處已不採購舊規範止水栓，除少數區處因舊規範止水栓

庫存量較多，為免呆料過多而繼續消化外，餘均只作為修理換裝用，並已以九十三年九月

二十三日台水營字第０九三００二九五九一０號函復貴會在案。

第三案　　　　　　　　　　　　提案單位：宜蘭辦事處

案　由：請區公會建議自來水公司能將「機電」等專業工程發包，機械廠商聯合承攬，放寬為

得標後訂約前再辦妥聯合承攬。

說　明：一、機電等專業工程發包依自來水公司規定，在開標前應取得機械廠商聯合承攬，但

在地形封閉，工業開發較低的宜蘭地區，由於取得合作廠商不易，無異造成條件

受限。

二、建議放寬為得標後訂約前再辦妥聯合承攬，以利偏遠地區廠商之商機。

自來水公司意見：採購法第二十五條：「機關得視個別採購之特性，於招標文件中規定允許一

定家數內之廠商共同投標。前項所稱共同投標，指二家以上之廠商共同具名投標，並於得

標後共同具名簽約，連帶負履行採購契約之責，以承攬工程或提供財務、勞務之行為……」

，已明定投標時若有共同投標，須二家以上之廠商共同具名投標，故有關聯合承攬仍須依

該法於投標時共同具名投標。

決　議：本案保留，相關個案請另行提出說明據以辦理。

執行情形：本案本公司已於九十三年二月十一日台水工字第０九三０００四二九五０號函復，

略以：「依據政府採購法之共同投標辦法第八條：『機關允許共同投標時，應於招標文件

中規定共同投標廠商之投標文件應由各成員共同具名……』，因此須在投標時辦妥，不能

在得標後補辦」。

第四案　　　　　　　　　　　　提案單位：宜蘭辦事處

案　由：請區公會建議自來水公司工程招標應以分業招標辦理，否則本會將業務萎縮，商機不

再。

說　明：一、自來水公司大型管線工程均以營造廠商為發包對象，本水管承裝業僅承包小型管

線工程，導致外行凌駕專業，合法廠商工作權益受損。

二、建議管線能分業發包施工及公路局委辦之管道工程，列入聯合承攬（共同投標）

以確保施工品質及合法廠商工作權益。

自來水公司意見：

一、本公司大型管線（一０００公厘以上）工程因均採連工帶料發包方式辦理，且大型管線工

程管溝開挖深度及寬度均大，須加設擋土設施以維施工人員之安全，又開挖時經常破壞橋

樑引道、箱涵、排水溝、擋土牆等，因均屬土木工程，為符合「營造業管理規則」，須由

營造業負責施工，因此本公司目前採共同投標方式辦理，並非僅以營造廠商為發包對象。

二、委託公路局辦理之管道工程，若係併其主體工程發包，因主體工程金額龐大，管線工程所

佔比例甚少，公路局認為未達到聯合承攬之比例，由於係公路局主辦，本公司無法過問，

惟會建議公路局參考。

決　議：一、關於自來水公司大型管線工程廠商之發包對象乙節，併第二十一次協調會議第六

案決議「自來水公司目前已召開會議與有關單位協商，統籌資料檢討利弊得失中

；至於變更大口徑水管工程三業共同投標方式乙節，水管公會提議俟營造業法施

行細則修訂完成後，再另行針對本案與自來水公司協商。」辦理。

二、關於委託公路局辦理之管道工程，自來水公司將另函公路局單位參處。

執行情形：

一、同第二十一次第六案。

二、本公司已於九十三年二月十六日台水工字第０九三０００四七五二０號函建議交通部公路

總局，將甲等水管承裝商列入聯合承攬，或分包時以甲等水管承裝商為分包廠商，以維護

本公司管線工程之施工品質。

第五案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案　由：建請自來水公司關於用戶新裝工程路面修復部份工程如管線修漏之ＡＣ路面修復機器

搬運費等，請由本會會員一併承包辦理，以維廠商工作權益。

說　明：自來水公司一般於用戶新裝工程路面修復皆交由路權單位，零星部份才交由新裝工程

承做，較長管線大部份則由鄉公所收回承做，同一工程合約中，新裝工程常常只有零

星項目，承裝商皆無法接受。

自來水公司意見：有關路面修復係屬路權單位權責，是否同意由本公司修補非本公司可以決定

。本案請公會提確實地點後，再請相關單位與該路權單位協商爭取。至於Ａ

Ｃ路面修復機器運搬等費用，已納入ＡＣ修復單價內。

決　議：自來水公司通函各區處，確實了解對於新裝工程挖路、修補的權責問題，如確有很多

案例，如說明所提情事，自來水公司將促請業管單位議定規範處理；如無異常，為個

案情況，則依原規定辦理。

執行情形：本案經通函本公司各區管理處查明結果，部分路權單位確有如貴會反映情事，本公

司已以九十三年九月二十四日台水營字第０九三００二九七七一０號函各區管理處

，略以：「若路權單位選擇性將零星部分交由本公司施作，基於零星工程之施作，

確因機具搬遷頻繁，除徒增機具搬遷費外尚需增加工時，將造成原訂工率不符實需，

爰同意依實需酌予調高路面修復費工率。」，並副知貴會在案。

第七案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣、雲林辦事處

案　由：有關自來水管線埋設工程，對於回填砂級配品質要求，建請自來水公司視地區砂級配

來源及品質做適當放寬。

說　明：一、數年來因河川禁採，砂石來源短缺，各公共工程均採用合格回填砂，由於料源不

足，購買昂貴。為珍惜資源，建請依工程需求，一級品當於建築使用；而自來水

公司埋設管線旨在保護管路，應該可以使用次級品。建請自來水公司放寬回填砂

含泥量為百分之三十以下，如含泥量未達百分之十五內，則予罰款。

二、碎石級配方面亦請自來水公司規定標準，本地廠商提供之產品，因生產過程原料

來源品質不穩定，大多無法達到自來水公司標準，請自來水公司實地取樣，作適

當處理，以免相同產品其他單位可用，自來水公司卻須罰款，實有欠公平，建請

適當放寬罰款標準。

自來水公司意見：

一、回填砂含泥量規定為百分之十五以下，係參照台北自來水事業處現行規定辦理，如放寬含

泥量規定，將影響回填後之道路沉陷量，故不宜降低標準。

二、回填砂石級配規定及罰款標準亦係參照台北市自來水事業處現行規定辦理，為免影響回填

完成後之道路沉陷量，故不宜降低標準。

決　議：自來水公司針對設計價格與目前市場行情再行了解後，再函覆公會辦理。

執行情形：

一、本案已以九十三年二月二十一日台水工字第０九三０００四二九五０號函復貴會，略以：

「本公司已放寬為含泥量百分之二十以下合格，百分之二十︱三十則以扣款方式辦理」。

二、本公司另已於九十三年三月十九日水工字第０九三０００七八三二０號函請各單位確實調

查市場材料價格，並予合理調整。

第八案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣、台南辦事處

案　由：建請自來水公司增訂表後開關標準規範，提請研議。

說　明：一、自來水公司九十一年五月十日台水營字第０九一００一四七一五五０︱一號函說

明，經研議表後開關設置，除可方便用戶維修內線外，亦可在用戶停用或本公司

汰換水量計時關閉，防止污染或爬蟲進入，故表後開關確有裝設必要。

二、建請自來水公司將水量計箱加大可容表前、表後、水量計同放一處表箱內，如止

水閥損壞時可方便更換。

三、自來水公司九十一年八月卅日台水營字第０九一００二八六五六０號函頒水量計

箱標準規範，增訂加長型水量計箱規範，以便將表後開關裝設於水量計箱內，方

便操作及維修。

四、為配合表位整體施工、方便操作及日後維修，建請自來水公司增訂表後開關標準

規範，將其納入水表組內。同時標準規範訂定後，加長型水量計箱長度可再研議

是否有修正之必要。

五、為減少表位不當情形發生，建請自來水公司水量計箱管線穿越開口處，增訂設計

檔泥板功能，防止灌漿或回填時，混凝土或泥土進入箱體內，導致水量計無法抄

表、汰換或止水栓無法操作等情形發生。檔泥板應能固定於箱體上，配管完成箱

體僅能上下提升，不能前後左右移動。

六、水量計箱蓋無法承受車壓，建請改善品質或提高外壓試驗、破壞荷重。

七、查本會台中市、台中縣、南投辦事處與自來水公司第四區管理處召開九十二年度

業務協調座談會議，自來水公司表示：表後開關屬內線用水設備，只要符合用戶

用水設備標準設置及材料品質符合ＣＮＳ規格即可。

自來水公司意見：

一、有關表後開關設置本公司將另擇期開會研商。

二、至於建議水量計箱規範增加外壓試驗及增訂檔泥板乙節，查本公司水量計箱規範已有一五

００公斤之外壓試驗，為避免水量計箱被重車輾壓破壞，亦請貴公會轉知會員於施作表位

時，應慎選不被車輛輾壓之位置。另為防止灌漿時混凝土進入箱體內，亦請轉知會員於表

箱置妥後，於表箱內填砂即可解決。

決　議：一、「有關表後開關設置」乙節，併第二十一次協調會議第五案決議「為使實施更為

周延，減少爭議，設定半年緩衝期，於九十三年六月一日起實施。」辦理。

二、「建議水量計箱規範增加外壓試驗及增訂檔泥板」乙節，依自來水公司意見執行

。

執行情形：依決議辦理。

本（第二十三）次會議決議：本案併臨時動議第一案再次討論。

臨時動議：

第一案　　　　　　　　　　　　提案單位：桃園辦事處

案　由：請自來水公司開發新型水表箱及配件。

說　明：請自來水公司比照立式表位規劃，在水表箱內前後設置開關，以利日後故障、更換、

維修的方便。

辦　法：一、請自來水公司依目前水表組的零件重新設計組裝，並加設有與表箱固定的地方（

以防用戶私自將表箱單獨提升，形成水表太深的情況），並將水表箱長度加長（

約五十公分長【二十公厘表箱】），寬度與高度不變。爾後不論公司或用戶在維

修、更換水表及前後開關時，都會因空間加大而方便施工。如果表後開關自行單

獨設計開關箱及伸縮，會因空間不足，維修更換困難，更因此形成地面到處都是

箱子。

二、由自來水公司設計採購的產品，統一規格品質保證，用戶可自行向自來水公司或

製造廠商購買安裝，並由試壓人員在內線試壓時檢驗（非公司認可廠商製造不可

使用）。

決　議：併第八案決議辦理。

執行情形：依決議辦理。

本（第二十三）次會議決議：本案併臨時動議第一案再次討論。

第三案　　　　　　　　　　　　提案單位：高雄辦事處

案　由：自來水公司第七區管理處DI另件出廠運送工地，須附地磅單，不合理。

說　明：工地用DI另件已檢驗通過，為配合現場施工，不能一次運出，承包商自行到工廠運

出，還要到地磅繳費，多一份支出，實不合理。

辦　法：請取消檢附地磅單。

決　議：請自來水公司工務處查處，並依規定辦理。

執行情形：依據本公司之工程契約規定均需過磅，以免鑄造廠商有偷工減料之虞。

本（第二十三）次會議決議：請自來水公司（工務處）在適法之範圍內再研處。

第四案　　　　　　　　　　　　提案單位：本　會

案　由：請自來水公司發包工程比照台北自來水事業處公布預算金額。

決　議：自來水公司可依採購法規定，比照台北自來水事業處方式參處。

執行情形：本公司已以九十三年二月十六日台水工字第０九三０００四七五五０函請各單位一

併公告發包預算金額。

| 台灣省自來水股份有限公司 | 第二十三次業務協調會議提案 |
| --- | --- |
| 台灣區水管工程工業同業公會 |  |

台灣省自來水股份有限公司提案--

第一案　　　　　　　　　　　　提案單位：營業處

案　由：為杜絕自來水承裝商違法為用戶承裝竊水設備歪風，若經本公司查證屬實，該承裝商

本公司將停止受理其為用戶辦理設計之用水設備內線圖三年（並函送主管機關處理）

，建請貴會亦配合停止發給會員會籍證明三年。

說　明：邇來本公司查獲之竊水案件，查其竊水設備均係水管承裝商違法予以承裝，此違法行

為造成本公司權益損失至鉅及作業困擾。

決　議：一、原則上支持辦理。

二、另請自來水公司（營業處）提供取締竊水追償水費之計算方式及規定，函送公會

，俾便週知會員。

台灣區水管工程工業同業公會提案--

第一案　　　　　　　　　　　　提案單位：高雄、南投辦事處

案　由：建請自來水公司營造工程綜合保險費比照中油公司統一由公司辦理，以保障本業權益

，提請研議。

說　明：一、工程進行中發生大小危險事故，自來水公司工程契約第十七條規定，均由本業負

責，使本業損失不貲，非常不合理。

二、承包工程費祇有數萬元，發生事故得花上數十萬元修復，且得不到合理賠償，損

失相當慘重。

三、請自來水公司協調有關單位派員赴事故現場會勘，作成會勘紀錄後，再進行修復

工作，以確保本業權益，公德兩便。

自來水公司意見：本公司規定辦理營造綜合保險係基於風險管理需要，以補助若干保險費方式

辦理。基於自負責任之精神（自己造業自己擔）且保險公司由承攬廠商自擇，因此，建議

由本公司統一投保乙節，歉難同意辦理。

決　議：請自來水公司（工務處）參考中油、台電等公司之做法再研。

第二案　　　　　　　　　　　　提案單位：基隆辦事處

案　由：建請自來水公司「代收用戶道路修復費」由用戶或承裝商直接持單至道路管理單位繳

納，以節省時間，提請研議。

說　明：近數月期間自來水公司都把用戶道路修復費納入工程款內，而用戶繳納工程款後，自

來水公司內部再入帳、撥帳，再代理用戶繳納修復費，以致拖延數十日，甚至逾月未

能裝設自來水，用戶暨承裝商怨聲四起，建請自來水公司不要再代收用戶道路修復費

，恢復原來由用戶直接持單繳納，以節省時間。

自來水公司意見：依本公司申裝作業規定，道路修復費係併計在用戶新裝工程款內，用戶繳款

後由本公司隨即辦理道路申挖。本公司第一區管理處前因某路權單位首長要求，該單位路

面申挖須由申請人辦理申請，故先請申請人辦理道路申挖後再繳交工程款，因與本公司作

業流程不符，造成流程管控上之盲點；復經本公司檢核室對該處申裝作業檢核，發現多件

申裝案有不當延宕情事，因而要求該處依公司作業規定辦理（據悉該路權單位因首長更迭

，已不要求由用戶申請路面申挖）。至於反映路修費帳款手續問題，本公司當責成該處檢

討改善。

決　議：依自來水公司意見辦理。

第三案　　　　　　　　　　　　提案單位：台北縣辦事處

案　由：建請台灣省自來水股份有限公司辦理工程通知承裝商開工後，因變更設計或終止契約

，其所剩餘材料回復由自來水公司辦理收購。

說　明：一、台灣省自來水股份有限公司自九十三年四月一日起實施，有關工程通知開工後，

因自來水公司原因變更設計或終止契約，致承包商自備器材不必使用時，其所剩

餘材料均由承包商自行處理，自來水公司不辦理收購，亦不賠償承包商因剩餘材

料，衍生之損失，此項措施甚不合理，明顯違反公平交易原則，損害本業權益。

二、建請回復由自來水公司辦理收購剩餘材料，以維本業權益。

自來水公司意見：承攬廠商之自備料剩餘材料，雖不再由本公司收購，但本公司仍訂有消化利

用之機制。即所剩餘材料可於承包本公司或本公司所屬單位之任何工程申請消化利用，應

無損廠商權益。

決　議：公會之訴求有理，請自來水公司（工務處）再研（歸之於甲方之原因，而乙方又不願

或無法消化利用者，宜研議依前收購規定由水公司收購）。

第四案　　　　　　　　　　　　提案單位：宜蘭辦事處

案　由：建請自來水公司研發「新型表位組」，能縮短表組另件，其表前及表後開關能容納於

表箱內，且表箱長度不要太大，以免影響觀瞻及耐用性。

自來水公司意見：本案於第二十二次會議第八案及臨時動議第一案已做討論，建議依該次會議

決議辦理。

決　議：併臨時動議第一案討論。

第五案　　　　　　　　　　　　提案單位：宜蘭辦事處

案　由：逾二年舊屋復水案件，其給水設備已耐過使用壓力且其盥洗設備均已裝妥，如照十公

斤水壓試水困難重重，建請放寬以當地最高供水壓之一、五倍且不低於六公斤之要求

，以體商艱。

自來水公司意見：依自來水法規及本公司營業章程規定，申請用水需內線檢驗合格，始得供水

；另依自來水用戶用水設備標準規定試驗水壓為每平方公分十公斤，礙於法規規定，恕無

法同意降低試驗壓力，惟若申請人急需用水，本公司原則同意比照原使用地下水者，申請

人可申請暫緩試壓併切結保證方式辦理。

決　議：依自來水公司意見辦理。

第六案　　　　　　　　　　　　提案單位：桃園、新竹辦事處

案　由：建請自來水公司設法改善水表欠料問題，提請研議。

說　明：近日來迭有會員反映最近幾個月來自來水公司受理申請之案件，卻因故缺乏水表遲遲

無法安裝；造成用戶抱怨連連。

辦　法：一、請水公司明確向會員說明缺表情形，以便會員向用戶解釋。

二、請水公司在無法裝表之前是否可先行讓用戶有水可用，水費另計；待水表按裝後

才正式計費；如此才不至於影響民生用水權利。

自來水公司意見：

一、本公司為改善水表供料問題，明（九十四）年度所需水表已提前作業採購，至於本（九

十三）年度水表之採購及交貨情形如下：二十公厘38萬1,386只全數決標並陸續交貨

使用中，尚無缺料問題。四十公厘7,287只正辦理檢驗中，預計十一月中旬可交貨使

用。二十五公厘19萬591只決標7萬591只，決標部分除前已交貨3萬只，餘4萬

591只將於十一月下旬及十二月下旬分批交貨；惟二十五公厘尚有12萬只及十三公厘

5萬950只已開標多次尚未決標，本公司已在檢討未決標原因，希望能儘快順利決標

才不致影響水表正常用料。

二、本公司水表用料一向以新裝用戶優先，針對二十五公厘恐造成欠料問題，因年底前尚

有4萬591只可以交貨，並暫停該口徑屆齡水表汰換以全力支應新裝使用，數量再有

不足亦可由區處相互調撥支援及以庫存備用表應急，故新裝用表尚不致因欠料而影響

用水人權益。

三、本公司早年對於長期缺表用戶雖曾採以按口計費方式，惟目前缺表應屬用戶申裝後短

期間內之表源不足情況，為避免計費爭議及水資源浪費（含正常用水、內線漏失等）

，不宜以其他方式計費。

決　議：一、依自來水公司意見辦理。

二、自來水公司隨時了解庫存，以避免表源不足，造成困擾。

第七案　　　　　　　　　　　　提案單位：新竹辦事處

案　由：請自來水公司將已通過該公司檢驗合格之衡壓式加壓馬達之廠商或型錄轉知各區處及

服務所，提請研議。

說　明：依據自來水公司規定三樓以上之建築物需採間接供水（蓄水池）方式加壓；但目前尚

有許多三樓以上之建築物礙於空間不足無法開挖蓄水池，造成許多不便；但日前有一

家衡壓式加壓馬達（紳祐實業有限公司   TEL：02-86778748 ），已通過水公司檢驗

合格，可適用於三樓以上之建築物且不需加挖蓄水池；但水公司許多單位承辦人員並

不知此事造成同業會員申請案件時困擾；可否請自來水公司將此家檢驗合格廠商的資

料與證件發文轉知各服務所及相關人員，以便減少承裝商申請案件時發生困擾。

自來水公司意見：查截至目前為止，本公司已同意由本公司轄內五樓（含）以下單獨戶（俗稱

透天厝）用戶自行擇用作為間接用水之加壓設備者，計有世新泵浦有限公司（雙管式高樓

送水機）、雄興深井電機工程有限公司（雙管式高樓送水機）及錩鴻企業股份有限公司（密

封式加壓送水機）等三家，其內部構造及規格本公司亦均函送各區管理處據以辦理；惟本

公司並無同意紳祐實業有限公司生產之衡壓式加壓馬達案件。

決　議：一、本案本會提於技術研究委員會議研討。

二、請紳祐實業有限公司逕將產品相關規格，向自來水公司提出同意使用申請。

第八案　　　　　　　　　　　　提案單位：苗栗辦事處

案　由：建議自來水公司受理新裝案件時，同意法院不動產權利移轉證書，得為審核證件標準

之一，提請研議。

說　明：一、自來水公司受理新裝業務審核證件，已同意建築物所有權狀得比照行政單位核發

的建築物使用執照申請，並同意復表新設申請，得以法院出具之不動產權利移轉

證書為認可證件之一，並得免繳前用戶欠費在案。

二、法院不動產權利移轉證書雖非行政單位核發，但是內容載明合法樓層、公設面積

，完全與使用執照、建築物所有權狀所列面積相同，應可視為審核證件之一。

三、比較近來鄉鎮公所開具之接水、接電證明，不管其合法性如何，自來水公司皆同

意受理新裝業務。

辦　法：建議自來水公司受理新裝案件，除審核現有規定之證件外，請同意較具有公信力的法

院不動產權利移轉證書為規定審核證件之一。

自來水公司意見：查法院辦裡不動產拍賣，只要債權人提出申請無論合法或非合法建物，法院

均予辦理拍賣，對標購得標者所核發應屬「權利移轉」之證明書；惟為免爭議，本案建議

會後函請內政部營建署釋示，再據以辦理為宜。

決　議：一、依自來水公司意見辦理。

二、函請內政部營建署釋示。

第九案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案　由：建請自來水公司如遇修漏工程無法及時停水，請依實際情況補償承裝商損失。

說　明：修漏工程常因須停水施工，卻時常遭遇自來水公司制水閥埋沒或損壞，造成擴大停水

範圍或無法停水，致延長施工時間與成本增加，建議邇后如有類似情形發，請以個案

補償承裝商損失。

自來水四區處說明：契約規定抽排水並未計入修復時間內，如水量大時請承商增加抽水機抽排

水，以利施工。如確實因本公司制水閥損壞無法停水，承商人員機具已到場而無法施工，

由本處廠所人員現場依事實認定，確實無法施工時，承商做好相關安全措施後，由本處廠

所調派至其他地點修理，俟處理關水後再將人員機具調回修理，可酌情增加一次人員機具

運搬費用。

自來水公司意見：同意依本公司第四區管理處意見。

決　議：請自來水公司（供水處）針對甲方因素無法關水，致延長抽排水時間增加乙方人力等成本，應如何合理補償承商損失，請研處。

第十案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案　由：新舊管連接時建請自來水增編探管費。

說　明：目前電力、電信、瓦斯大部份已改為地下埋設，因此地下管線錯綜複雜，自來水工程

常因新舊管連接時與其他管線砥觸，無法照原設計方法施工及另件變更，造成延誤施

工時間，為避免上述情形發生，建請增列探管費，於新舊管連接前先行探管，確定該

使用那些另件與方法，免除因施工時間延長造成用戶用水之不便。

自來水四區處說明：目前地下管線錯綜複雜，本處對於個案或規模較大型工程，檢討需要於設

計階段前即辦理探管，俾利設計參考。至於較小型管線工程，已於契約項目｜新舊管聯絡

費內編列該項費用。

自來水公司意見：經瞭解本公司工務部門辦理管線工程之新舊管連接時，多數已將探管費編列

於新舊管聯絡費用項下辦理。

決　議：請自來水公司（供水處）確實瞭解是否落實探管費用增編。

第十一案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案　由：建請自來水公司工程夜間施工案件其廢棄土搬運費，請以兩次運搬計價。

說　明：工程常因夜間施工，而棄土場已經關閉，需暫時堆置於適當空地，等隔天再運棄，為

減低承裝商損失，建請夜間施工案件其廢棄土運棄計價以兩次運搬計算，並請調整棄

土費用。

自來水四區處說明：目前營建剩餘土石方契約以立方公尺為單位計價，並非以運搬次數計算。

建議事項錄辦於編列預算時併營建剩餘土石方處理費通盤檢討。

自來水公司意見：經洽詢若干土資場（棄土場）瞭解，確實有部分土資場基於安全考量，於夜

間時段不予開放營業；故若因本公司契約規定需於夜間施工之管線工程，為符實際狀況，

將另案檢討營建剩餘土石方處理費之合理性。

決　議：依自來水公司意見辦理。

第十二案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案　由：修漏單價發包工程，若遇國定、民俗、例假日臨時調度員工不易，請比照夜間施工費

加給工資，以鼓勵員工出勤配合搶修。

說　明：依勞動基準法第卅七條規定：紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之

日，均應休假（如附件）。而第四十條規定：因天災、事變或突發事件，雇主認有繼

續工作之必要時，得停止第卅七條所定勞工假期，但停止假期之工資應加倍發給，並

於事後補假休息。

自來水四區處說明：管線修漏係不定時且不論例假日等，在修漏契約投標補充說明內即有明定

，廠商投標時應將該項費用列入成本考慮內，因此仍請依契約規定辦理。

自來水公司意見：同意依本公司第四區管理處意見。

決　議：依自來水公司意見辦理。

第十三案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案　由：建請自來水公司為維護抄表人員之抄表安全考量，要求工地安全圍籬應預留臨時用水

表位空間案。

說　明：自來水公司為維護抄表人員工地抄表安全，要求新建工地申請臨時用水時，應預留臨

時用水表位空間，此為正確作法。當申請臨時用水時，自來水公司設計人員即要求安

全圍籬應拆除預留表位，而申請建照時，安全圍籬須先施做，方能領得建照，造成申

請人諸多不便。

辦　法：請自來水公司行文至建築投資公會、營造公會、水管公會於工地設安全圍籬時，請其

預留表位空間以免造成不便。

自來水公司意見：本建議案立意甚佳，本公司同意會後行文相關公會，轉知該會會員在設置工

地安全圍籬時，能預留水表位空間，避免申裝自來水時需拆除圍籬造成困擾。

決　議：一、依自來水公司意見辦理。

二、會後行文相關公會，轉知該會會員在設置工地安全圍籬時，能預留水表位空間，

避免申裝自來水時需拆除圍籬造成困擾。

第十四案　　　　　　　　　　　　提案單位：台中縣辦事處

案　由：建議自來水公司表後開關未明訂規範之前，請同意用戶自備表箱能將表箱加大，將表

前、表後開關放置於同一水表箱內。

說　明：如案由。

自來水公司意見：同第四案。

決　議：併臨時動議第一案討論。

第十五案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案　由：為參與投標台水五區處辦理之「屆齡水表汰換」工作，除合格水管承裝商資格外，一

般領有水匠執照者，亦可參與投標，有損本會業者權益，提請研議。

自來水公司意見：依據政府採購法第八條之規定所稱廠商，指公司、合夥或獨資之工商行號及

其他得提供各機關工程、財物、勞務之自然人、法人機構或團体。故按上揭規定五區處辦

理屆齡水表汰換工作除合格水管商資格外一般領有水匠執照者，亦可參與投標係依法辦理

，並無不妥之處。

決　議：請自來水公司（營業處）於法令範圍內，訂定自然人與合格水管商參與投標之門檻。

第十六案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案　由‥建請自來水公司於用戶新裝表位時，表後開關栓箱由貴公司施工時一併設置。

說　明‥遇申請用戶建築線狹小且無騎樓空間時，若再另設表後開關栓箱，非但設置困難又破

壞美觀。

辦　法‥建請自來水公司加長原表箱，所需增加成本費用於外線工程款項內計收。

自來水公司意見：同第四案。

決　議‥併臨時動議第一案討論。

第十七案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案　由‥建請自來水公司於用戶申請用水時，用戶名稱請勿要求與所附証照同名。

說　明‥目前自來水公司要求申請用水時用戶名稱需與所附証件同名，不但造成手續繁雜又延

誤申請時效。(因有時需再配合建築商)

辦　法‥申請用水時，用戶申請條件符合時，請放寬用戶名稱由申請人自行具名申請。

自來水公司意見：查申請用水時其用戶名稱應與所有權人相符為宜，惟建築物興建工程中可以

以營造商名義申請工程臨時用水，另集合住宅及公寓大樓申裝案件，亦可統一以建築商名

義申請。

決　議‥依自來水公司意見辦理。

第十八案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案　由‥有關用戶用水設備間接用水設備免試水壓，由本會會員出具切結書，建請修改為用戶

承諾即可。

說　明‥用戶向自來水公司申請用水裝表後，本會會員與用戶之工程合約行為即已完成，若日

後用戶使用時遇有漏水或損壞情形應由使用用戶負責較為合乎情理。

辦　法‥日後申請用水時，如遇有間接設備，請由用戶附承諾書申請。

自來水公司意見：依自來水法第五十條及本公司營業章程第十三條規定，用戶內線用水設備應

依用水設備標準裝設，並經施檢合格後，始得供水。另依自來水用戶用水設備第三十一條

規定：「用戶管線裝妥，在未澆置混凝土之前，自來水管承裝商應施行壓力試驗……試驗

時間必須六十分鐘以上不漏水為合格」，顯見內線用水設備施做品質責任係自來水管承裝

商，故新裝案件仍以貴會會員切結為宜。另貴會嘉義辦事處前向本公司第五區管理處建議

明訂期限乙節，同意比照本公司試壓有效期限，以二年為期限。

決　議‥請自來水公司（營業處）參考電業法及自來水法，研議是否可行。

第十九案　　　　　　　　　　　　提案單位：嘉義辦事處

案　由‥建請自來水公司，有關復水超過二年以上案件，應由本會會員按承裝手續辦理。

說　明‥依據自來水公司營業章程相關條文第九條規定，停水或斷水逾二年如再申請啟用時，

應按新裝手續辦理。

辦　法‥決議通過後，此類案件由本會會員按新裝手續辦理。

自來水公司意見：依自來水法第九十三條規定，自來水管承裝商之技工，應經考驗及格給予證

書始得工作。本公司辦理用戶新裝案件，為符前述規定並均配合貴會自主管理，均需檢附

參加貴會會員會籍證明（即合格承裝商施作證明）。而停用逾二年註銷水籍戶，再申請復

水其內線設備若無改變，亦無再施作之事實，又本公司亦保留有該戶原審查檢驗合格內線

圖，故不宜再要求檢附合格承裝商施作證明。

決　議‥請自來水公司（營業處）再參考電業法研究。

臨時動議：

第一案　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：水管公會

案  由：建請廢止設置表後開關，請研議。

說　明：一、自來水公司宣導設置表後止水栓，自九十三年六月一日正式實施以來，本會會員

一再反映：增加設置表後開關，實弊多利少，一般房屋建築線原多狹小，又不一

定設有騎樓，再增加一處表後開關，除了放置地點難找，且多一處故障點。

二、又據台灣省自來水公司用戶用水設備申裝作業要點第四十條第三款：「 每戶水量

計後及每棟分岐處均應於適當處所裝設水閥。」現表後皆已設有止水球閥，再增

加設置表後開關實無必要。

三、據查全世界各先進國家，如日本、美國等均無此項設置，建議廢止本項規定。

決　議：一、第二十二次協調會議第八案、臨時動議第一案；第二十三次協調會議第四案、第

十四案、第十六案併本案研討。

二、請自來水公司（營業處）分析裝與不裝之利弊，徵詢區處意見，若調查結果弊多

於利，則廢止本項規定。

第二案　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：水管公會

案  由：建請修正用水設備工程申請書等書表格式，請研議。

說　明：一、自來水公司用水設備工程申請書、啟用復用申請書、竣工報告、代繳自來水費委

託書、切結書等書表，各類格式大小不一，填寫地區位置太小，不敷書寫（詳如

附件）。

二、現政府單位各類公函、文件大小已統一使用 A4紙張，且自九十四年一月一日起

，配合行政院推動公文書橫式書寫方案；建議自來水公司一併修正前揭各類表單

格式，以利民便。

決　議：請自來水公司（營業處）參考台北自來水事業處表格，確實修改為合適格式。